РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022г.                                  с.Сандата                                       №  67

«Об утверждении Реестра источников

наружного противопожарного

водоснабжения, расположенного

на территории Сандатовского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сандатовского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Сандатовского  сельского поселения (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Сандатовского сельского поселения (приложение 2).

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Сандатовского

сельского поселения                                                                         Н.И.Сероштан

Приложение 1

к постановлению администрации

Сандатовского сельского поселения

от  23.05 2022 № 67

Реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Сандатовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| с.Сандата |
| 1 | Пожарный гидрант | 2 шт - ул. Калинина №51 МБДОУ «Радуга» |
| 2 | Пожарный гидрант | шт - -Заправка ТНК ул. Гагарина |
| 3 | Пожарный гидрант | 1 шт -ул. Садовая Пож.ч.№235 |
| 4 | Пожарный гидрант | 1шт - МБУЗ ЦРБ ул. Путилина |
| 5 | Пожарный гидрант | 1шт- по ул. Ленина №26 |
| 6 | Пожарный гидрант | 1 шт - пер. Школьный №1 |
| с.Березовка |
| 1 | Пожарный гидрант | 3 шт - ул .Залазаева |

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| с.Сандата Водонапорные башни |
| 1 | водонапорная башня | ул. Полевая №9/а |  |
| 2 | водонапорная башня | ул. Полевая №9 |  |
| 3 | водонапорная башня | - ул. Гагарина №20/а |  |
| 4 | водонапорная башня | - ул. Социалистическая №1/б |  |
| 5 | водонапорная башня | - ул. Энгельса |  |
| 6 | водонапорная башня | ул.Мира №1 |  |
| 7 | водонапорная башня | - ул. Социалистическая №78/б |  |
| 8 | водонапорная башня | - ул. Пушкин №1/а |  |
| 9 | водонапорная башня | - ул. Шолохова №3/а |  |
| 10 | водонапорная башня | - ул. Подтелкова №17/а |  |
| 11 | водонапорная башня | - пер. Первомайский №6/а |  |
| 12 | водонапорная башня | - ул. Победы №20/а |  |
| 13 | водонапорная башня | - ул. Центральная |  |
| 14 | водонапорная башня | - пер. Сандатовский -ул. Ленина |  |
| 15 | водонапорная башня | - ул.Новая |  |
| 16 | водонапорная башня | - ул. Северная №104/а |  |
| 17 | водонапорная башня | - ул.Мира №1 |  |
| с.Березовка |  |
| 1 | водонапорная башня | - ул. Чкалова №4 |  |
| 2 | водонапорная башня | - ул. Ленина №45/а |  |
| 3 | водонапорная башня | -пер. Пионерский 3/а |  |
| х.Крупский |  |
| 1 | водонапорная башня | ул. Крупской №25/а |  |
| с.Сандата |  |
|  | Пожарные резервуары (водоемы) | 1- МБДОУ Теремок ул.Калинина№47 |  |
|  |  | 1- ул. Садовая Пч 235. |  |
| с.Березовка |  |  |
|  | Пожарные резервуары (водоемы) | 1- МБОУ СОШ №51 ул. Юбилейная. |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Сандатовского  сельского поселения

от    23. 05.2022 № 67

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Сандатовского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории населенных пунктов Сандатовского  сель​ского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Сандатовского  сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Сандатовского  сельского поселения, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Сандатовского  сельского поселения

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Сандатовского  сельского поселения

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Сандатовского  сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные гидранты |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

| Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории муниципального образования Сандатовского сельского поселения, которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номер водоисточника | Соответствие требованиям законодательства | Форма собственности | Тип ПВ(ПГ) | Объём ПВ(куб.м.) | Широта | Долгота | Адрес (Муниципальное образование, сельское поселение, населенный пункт, адрес) | Наличие подъездных путей |
| 1 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.268219 | 41.758368 | с.Сандата ул. Калинина №51 МБДОУ «Радуга» | имеются |
| 2 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.268219 | 41.758368 | с.Сандата ул. Калинина №51 МБДОУ «Радуга» | имеются |
| 3 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.272350 | 41.751877 | с.Сандата 1шт- по ул. Ленина №26 | имеются |
| 4 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.273919 | 41.757292 | с.Сандата пер. Школьный №1 | имеются |
| 5 | Соответствует требованиям законодательства | объектовая | ПГ |  | 46.275050 | 41.748036 | с.Сандата ул. Гагарина Заправка ТНК | имеются |
| 6 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.273633 | 41.748433 | с.Сандата ул. Садовая Пож.ч.№235 | имеются |
| 7 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.268931 | 41.7459.01 | с.Сандата ул. Путилина МБУЗ ЦРБ | имеются |
| 8 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.269370 | 46.2008.14 | с.Березовка ул .Залазаева | имеются |
| 9 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.269370 | 46.2008.14 | с.Березовка ул .Залазаева | имеются |
| 10 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПГ |  | 46.269370 | 46.2008.14 | с.Березовка ул .Залазаева | имеются |
| 11 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПВ | 25 | 46.269376 | 41.755471 | с.Сандата ул.Калинина№47 МБДОУ Теремок | имеются |
| 12 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПВ | 50 | 46.273633 | 41.748433 | с.Сандата ул. Садовая Пч 235 | имеются |
| 13 | Соответствует требованиям законодательства | ведомственный | ПВ | 50 | 43.310760 | 41.830562 | с.Березовка :с. Березовка МБОУ СОШ №51 ул. Юбилейная. | имеются |