Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09. 02.2015г.                                                                                                               №  6

с. Сандата

Об утверждении технического задания

для  ООО « Водник » на разработку

инвестиционной программы  по развитию

водоснабжения  на территории Сандатовского

сельского поселения

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федерального  закона от 1 декабря  2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить техническое задание для ООО « Водник»  на разработку инвестиционной программы  по развитию водоснабжения на территории Сандатовского сельского поселения. (Приложение 1)

2.Разместить настоящее постановление на  информационных стендах и официальном сайте Администрации  Сандатовского сельского поселения

Глава Сандатовского сельского поселения                                                     Сероштан Н.И.

Под. Протоковилова Н.А.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

по развитию водоснабжения на территории

Сандатовского сельского поселения

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Согласовано | Утверждено |
| Директор ООО «Водник» | Глава Сандатовскогоо сельского поселения |
| ______________ В.Н. Скубин | _____________ Н.И. Сероштан |
| Принял | Выдал |
| «___» _____________ 2015 год | «___» ____________ 2015 год |
| _____________ | _____________ |

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

по развитию водоснабжения на территории

Сандатовского сельского поселения

Основанием для разработки инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Сандатовского сельского поселения  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбасовского сельского поселения «Схема водоснабжения и водоотведения Сандатовского сельского поселения на период до 2027».

  - Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения;

2) обеспечение возможности подключения каждого домовладения к системе водоснабжения;

3) повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Задачи:

1. Разработать проект ремонта и реконструкции водопроводных сетей Сандатовского сельского поселения, обеспечивающих водоснабжение с учетом разработанного проекта Генерального плана  Сандатовского сельского поселения.

При проектировании рассчитать (определить) необходимость проведения мероприятий:

1) провести изыскательские работы для обустройства дополнительных скважин общим дебетом не менее 16 м3/ч;

2) провести топографические, изыскательские и проектные работы по ремонту водопровода.

3) осуществить мероприятия по реконструкции существующих скважин (13 шт.);

4) осуществить бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) – (6 шт.);

5) произвести ремонт водопроводов

6) рассмотреть необходимость строительства водопроводов

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Сандатовского сельского поселения –  50,85км.

  - Основные требования к инвестиционной программе.

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям законодательство РФ и настоящему техническому заданию.

Требования к инвестиционной программе и ее цели:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

- Сроки и этапы реализации программы (на период 2016-2027 г.г.).

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по ремонту и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации инвестиционной программы.
            11) Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12) Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13) Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14) Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15) Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16) Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17) Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия;

- заемные ресурсы;

- тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

- средства бюджета муниципального образования.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы:

Предприятие в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1) сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3) акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

5) производственную программу предприятия, утвержденную в установленном порядке;

6) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация обязана представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы предприятие дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) Приложение № 1 (Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы).

2) Приложение № 2 (Информация о количестве домовладений).

3) Приложение № 3 (Информация о количестве нежилых зданий и сооружений).

4) Приложение № 4 (Характеристика ремонта водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов).

5) Приложение № 5 (Необходимые мероприятия по развитию водоснабжения).

6)Приложение № 6  (Общие затраты на проведение мероприятий по развитию водоснабжения)

Изменения в техническое задания вносятся по мере определения финансовых лимитов сторон, разработки ПСД, корректировки стоимости СМР.

Приложение № 1

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:

с. Сандата

| № п/п | Объект | Адрес (местоположение) | Протяженность | Запись регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | с.Сандата по ул. Шолохова | 600 м | 61-АЕ 602941 от 13.05.2010г. |
| 2 | Водопроводная сеть | с.Сандата ул. Пушкина | 2456 м | 61-АЕ 817646 от 01.11.2010г. |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Сандата, ул. Маяковского, ул.Победы | 3242 м | 61-АЕ 817534 от 01.11.2010г. |
| 4 | Водопроводная сеть | с.Сандата по ул.Ленина | 1360 м | 61-АЕ 601438 11.05.2010г. |
| 5 | Водопроводная сеть | с.Сандата по пер. Школьный | 267 м | 61-АЕ 602940 13.05.2010г. |
| 6 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Партизанская | 2150 м | 61-АЕ 602939 от 13.05.2010г. |
| 7 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Молодежный | 1000 м | 61-АЕ 602943 от 13.05.2010г. |
| 8 | Водопроводная сеть | с.Сандата по ул. Садовая | 500 м | 61-АЕ 602942 13.05.2010г. |
| 9 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Кольцевая | 300 м | 61-АЕ 602945 от 13.05.2010г. |
| 10 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Социалистическая | 2100 м | 61-АЕ 602944 от 13.05.2012г. |
| 11 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Городовикова | 200 м | 61-АЕ 602599 от 12.05.2010г. |
| 12 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Восточный | 324 м | 61-АЕ 602598 от 12.05.2010г. |
| 13 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Калинина | 4100 м | 61-АЕ 602596 от 12.05.2010 г. |
| 14 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Дундича | 289 м | 61-АЕ 601425 от 11.05.2010 г. |
| 15 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Чапаева | 366 м | 61-АЕ от 11.05.2010 г. |
| 16 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Мира | 1630 м | 61-АЕ 601428 от 11.05.2010 г. |
| 17 | Водопроводная сеть | с. Сандата по пер. Буденного | 300 м | 61-АЕ 601427 от 11.05.2010 г. |
| 18 | Водопроводная сеть | с. Сандата пер. Подтелкова | 282 м | 12.05.2010 г. 61-АЕ 602597 |
| 19 | Водопроводная сеть | с. Сандата по ул. Набережная, УЛ. Матросова, ул. Красная, ул. Северная | 7445 м | 61-АЕ 817535 от 01.11.2010г. |
| 20 | Водопроводная сеть | х.Крупский по ул. Горького, ул. Крупской | 2295 м | 61-АЕ 817647 от 01.11.2010г. |
| 21 | Артезианская скважина | х.Крупский по ул. Крупской № 25-а | - | 61-АЕ 474862 от 26.02.2010г. |
| 22 | Артезианская скважина | с. Сандата по ул. Социалистическая № 1-б | - | 61-АЕ 488593 от 02.03.2010г. |
| 23 | Артезианская скважина | с. Сандата ул. Северная, № 104-а | - | 61-АЕ 474864 от 26.02.2010г. |
| 24 | Артезианская скважина | с. Сандата ул. Победы № 20-а | - | 61-АЕ 474863 от 26.02.2010г. |
| 25 | Артезианская скважина | с. Сандата по пер. Первомайский, дом 6-а | - | 61-АЕ 474865 от 26.02.2010г. |
| 26 | Артезианская скважина | с.Сандата ул. Подтелкова № 17-а | - | 61-АЕ 364784 от 24.02.2010г. |
| 27 | Артезианская скважина | с. Сандата ул. Шолохова № 3-а | - | 61-АЕ 364783 от 24.02.2010г. |
| 28 | Артезианская скважина №1232 | с.Сандата ул. Социалистическая 78-б | - | 61-АЖ 657095 от 13.12.2011г. |
| 29 | Артезианская скважина №5 | с.Сандата пер. Сандатовский | - | 61-АЖ 667054 от 13.12.2011г. |
| 30 | Артезианская скважина | с.Сандата ул. Пушкина 1-а | - | 61-АЕ 364785 от 24.02.2010г. |
|  | Итого: |  | 31206 |  |

|  |  | с. Березовка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Адрес (местоположение) | Протяженность | Запись регистрации |
| 1 | Водопроводная сеть | с. Березовка, пер. Пионерский | 1740 м. | 61-АЕ 728930 от 01.07.2010г. |
| 2 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Молодежная | 350 м. | 61-АЕ 728932 от 01.07.2010г. |
| 3 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Набережная | 750 м. | 61-АЕ 728931 от 01.07.2010г. |
| 4 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Ленина | 3800 м. | 61-АЕ 728933 от 01.07.2010г. |
| 5 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер. Гагарина | 280 м. | 61-АЕ 728929 от 01.07.2010г. |
| 6 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Юбилейная | 1210 м. | 61-АЕ 729023 от 02.07.2010г. |
| 7 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер. Калинина | 710 м. | 61-АЕ 729026 от 02.07.2010г. |
| 8 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер.Степной | 750 м. | 61-АЕ 729027 от 02.07.2010г. |
| 9 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер.Трудовой | 670 м. | 61-АЕ 729025 от 02.07.2010г. |
| 10 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер. Мира | 200 м. | 61-АЕ 729024 от 02.07.2010г. |
| 11 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер. Берегового | 600 м. | 61-АЕ 729028 от 02.07.2010г. |
| 12 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул.Чапаева | 800 м. | 61-АЕ 729213 от 05.07.2010г. |
| 13 | Водопроводная сеть | С.Березовка, ул.Кирпичная | 1000 м. | 61-АЕ 729207 от 05.07.2010г. |
| 14 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Чкалова | 300 м. | 61-АЕ 729211 от 05.07.2010г. |
| 15 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Спортивная | 1840 м. | 61-АЕ 729210 от 05.07.2010г. |
| 16 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул.Колхозная | 2370 м. | 61-АЕ 729208 от 05.07.2010г. |
| 17 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул. Залазаева | 500 м. | 61-АЕ 729212 от 05.07.2010г. |
| 18 | Водопроводная сеть | с.Березовка, ул.Свободы | 1550 м. | 61-АЕ 924246 от 11.10.2010г. |
| 19 | Водопроводная сеть | с.Березовка, пер.Пушкина | 230 м. | 61-АЕ 924499 от 12.10.2010г. |
| 20 | Артезианская скважина №369 | с.Березовка, пер. Пионерский № 3-а | - | 61-АЖ 667052 от 13.12.2011г. |
| 21 | Артезианская скважина № 8820 | с.Березовка, ул. Чкалова №4 | - | 61-АЖ 667051 от 13.12.2011г. |
| 22 | Артезианская скважина № 997 | с.Березовкаул. Ленина, № 45-а | - | 61-АЖ 657096 от 13.12.2011г. |
|  | Итого |  | 19650 |  |
|  | ВСЕГО | с. Сандата, с. Березовка, х. Крупский | 50850 |  |

Первый этап строительства – 2013-2017 годы:

- проведение инвентаризации и осмотра систем водопровода;

- разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт  водопроводных сетей разводящего водопровода;

- выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода;

- капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площадки водозабора( реконструкция скважин, замена водонапорных башен);

- реконструкцию площадки водозабора( реконструкция скважин, замена водонапорных башен);

- разработка проектно-сметной документации на строительство ограждений ЗСО 1и 2 поясов

- строительство ограждений ЗСО 1и 2 поясов

- строительство артезианской скважины на территории Сандатовского сельского поселения

Второй этап строительства – 2018-2022 годы:

- разработка проектно-сметной документации на  строительство скважин

-строительство скважин на территории  Сандатовского  сельского поселения;

- строительство станций водоподготовки на существующих водозаборах;

- разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода

- капитальный ремонт сетей  разводящего водопровода.

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию площадки водозабора( реконструкция скважин, замена водонапорных башен);

- реконструкция площадок водозабора ( реконструкция скважин, замена водонапорных башен)

- строительство ограждений ЗСО 1и 2 поясов

- обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды

Третий этап строительства – 2023-2027 (расчетный срок):

- строительство скважин на территории  Сандатовского  сельского поселения.

- капитальный ремонт разводящих сетей водопровода (с. Сандата, с. Березовка, х. Крупский)

- обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды

- реконструкция площадок водозаборов (реконструкция скважин, замена водонапорных башен)

Приложение № 2

Центром сельского поселения является с. Сандата с населением 4243 чел. В границах поселения также расположены: с. Березовка – 1651 чел. и х. Крупский – 144 чел.

Общая производительность водохозяйственных сооружений  в с. Сандата составляет   1390 м3/сутки, в с. Березовка – 480 м3/сутки, в х. Крупский – 120м3/сутки.

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 180 литрам в сутки.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных трубопроводов диаметром  50, 57, 76, 100, 150 мм общей протяженностью 50,85 км. Износ существующих водопроводных сетей по Сандатовскому  сельскому поселению составляет  80 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Сандатовского сельского поселения из действующей водопроводной сети составляет, в том числе населению поселения – 608,22. м3/сутки, бюджетным организациям – 15,7 м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено  100 % территории сельского поселения.

Схема системы очистки воды с дозатором, аэрацией, обезжелезиванием, смягчителем и УФ - блоком

Рисунок 3.5.2

Схема системы очистки воды

с 2-мя обезжелезивателями и накопителями чистой воды

Рисунок 3.5.3

Приложение № 3

# Информация о количестве нежилых зданий и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Годовой объем потребления холодной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | МБОУ СОШ № 51 с. Березовка | 1 | 700 |
| 2 | МБДОУ Детский сад « Теремок» | 1 | 2300 |
|  | МБДОУ детский сад « Василек» | 1 | 150 |
| 3 | Администрация ЗАО « ДОН -1» | 1 | 450 |
|  | Сандатовская участковая больница | 1 | 1030 |
| 4 | Магазины | 4 | 144 |
| 5. | Детский сад «Дюймовочка» с. Березовка | 1 | 1017 |
| 6. | ФАП с. Березовка | 1 | 21 |
|  | Итого |  | 5812 |
| Общая характеристика водно – коммунального хозяйства |
| 1. | Водопроводные сети | 40 | 50850 |
| 2. | Артезианские скважины | 13 |  |
| 3. | Водонапорные башни | 13 |  |

Норматив потребления на 1 чел.  В индивидуальном жилищном фонде  составляет  3,66 м3;   в  МКД  4,82  м3.  В среднем на домовладение потребление холодной воды составляет  11,7 м3 в месяц. Количество домовладений 1867 ед.

Приложение № 4

Часть 1. Характеристика ремонта водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

Характеристика ремонта водопроводов, водопроводных колодцев, водоразборных колонок и пожарных гидрантов

| № п/п | наименование улицы | Вид работ | протяженность трубопровода Ø110, мм. | протяженность трубопровода Ø 76, мм. | протяженность трубопровода Ø32, мм. | необходимость устройства водоразборных колонок | необходимость устройства пожарных гидрантов | необходимость устройства смотровых колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сандата ул. Калинина | Капитальный ремонт Замена трубы | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | с. Сандата ул. Ленина | Капитальный ремонт Замена трубы | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | с. Сандата пер. Школьный | Капитальный ремонт Замена трубы | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | с. Березовка пер. Степной | Капитальный ремонт Замена трубы | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | с. Березовка ул. Молодежная | капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | с. Березовка ул. Ленина | капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | с.Березовка пер. Пионерский | устройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | с. Березовка ул. Свободы | устройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | с. Сандата пер. Первомайский №6-а | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 поясов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | с. Сандата ул. Социалистическая 1-б | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 поясов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | с. Сандата пер. Подтелкова 17-а | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 поясов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | с. Сандата пер. Сандатовский | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 поясов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с. Сандата ул. Социалистическая | Капитальный ремонт Замена трубы | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | с. Сандата ул. Набережная ( пересечение с ул. Красная) | Капитальный ремонт Замена трубы | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | с. Сандата ул. Кольцевая | Капитальный ремонт Замена трубы | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | с. Березовка ул. Чапаева | Капитальный ремонт Замена трубы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Березовка пер. Мира | установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | с.Березовка ул. Залазаева | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с.Березовка ул. Набережная | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Сандата ул. Пушкина 1-а | Реконструкция ограждений ЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата ул. Социалистическая 78-б | Реконструкция ограждений ЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата ул. Победы 20-а | Реконструкция ограждений ЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата ул.Северная 104-а | Реконструкция ограждений ЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | с. Сандата пер. Молодежный | Капитальный ремонт Замена трубы | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | с. Сандата ул. Партизанская | Капитальный ремонт Замена трубы | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Березовка пер. Степной | Капитальный ремонт Замена трубы | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | с. Сандата ул. Мира (пересеч. с ул. Молодежной) | строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Сандата ул. Красная ( пересечение с ул. Матросова | строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Сандата ул. Красная (пересечение с ул. Северная ) | строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | с.Сандата ул. Калинина | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | с. Сандата ул. Молодежная | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | с. Сандата ул. Шолохова 3-а | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 пояса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Березовка ул. Чкалова 4 | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 пояса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Крупский ул. Крупской 25-а | Реконструкция ограждений ЗСО 1 и 2 пояса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата пер. Первомайский | Реконструкция скважины с заменой водонапорной башни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата ул. Победы | Реконструкция скважины с заменой водонапорной башни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Сандата ул. Первомайская | Установка систем комплексной очистки воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 3550 | 267 |  | 2 | 3 | 22 |

Период 2019- 2022 годы.

| № п/п | наименование улицы | Вид работ | протяженность трубопровода Ø100, м. | протяженность трубопровода Ø40, м. | протяженность трубопровода Ø32, м. | необходимость устройства водоразборных колонок | необходимость устройства пожарных гидрантов | необходимость устройства водопроводных колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Сандата с. Березовка | Реконструкция водопровода Замена трубы | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.1 | с. Сандата Бурение скважины | строительство | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.2 | Ремонт скважин, замена водонапорных башен | Ремонт | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
|  | Установка систем комплексно очистки воды | установка станций водоподготовки | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
|  | 2020 год |  |  |
| 1.1 | Бурение скважины | строительство | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.2 | Ремонт скважин, замена водонапорных башен | Ремонт | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
|  | 2021 год |  |  |
| 1 | с. Сандата с. Березовка | Реконструкция водопровода Замена трубы | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.1 | Бурение скважины | строительство | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.2 | Ремонт скважин | Ремонт | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
|  | 2022 год |  |  |
| 1 | с. Сандата с. Березовка | Реконструкция водопровода Замена трубы | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.1 | Бурение скважины | строительство | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |
| 1.2 | Ремонт скважин | Ремонт | Согласно разработанных схем, смет в соответствии с приложением №5. Объекты и вид работ согласовать с заказчиком. |

Приложение № 5

Необходимые мероприятия по развитию водоснабжения

На этот период для обеспечения жителей Сандатовского сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Проведение инвентаризации и осмотра систем водопровода на территории Сандатовского сельского поселения, Сальского района,  Ростовской области.

2.Реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки  и заменой водонапорных башен

3. Построить ВЗУ в составе: артезианские скважины, станции водоподготовки,

резервуара чистой воды, насосной станции 2-ого подъема.

Построить в составе артезианской скважины, водонапорной башни.

4.Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов на пластиковые dу  110   Протяженность 3350 п.м.; dу  76 протяженность 267 п.м.

5.Разработка проектно-сметной документации на капитальный  ремонт водопроводных сетей  на территории  Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области

6.Разработка проектно-сметной документации на строительство ограждений ЗСО 1 и 2 поясов для действующих водопроводных сооружений  на территории  Сандатовского  сельского поселения, Сальского района Ростовской области.

7.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  ВЗУ  с заменой водонапорных башен

8.Капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода на территории Сандатовского  сельского поселения, Сальского района,  Ростовской области.

9. Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки на  существующих водозаборах.

9.Строительство станции водоподготовки  на существующих водозаборах.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за работой водоснабжения:

Замена насосов

Ремонт пожарных гидрантов

Замена водонапорных башен по мере необходимости.

Установка на водоводы систем по комплексной очистке воды.

Разработка проектно – сметной документации на бурение новых скважин на территории Сандатовского сельского поселения

Разработка проектно – сметной документации на  реконструкцию ВЗУ  Сандатовского сельского поселения
Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей  Сандатовского сельского поселения
Бурение новых скважин на территории  Сандатовского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность п.м | Адрес объекта | Свидетельство о гос. Регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 3241 | 347612,Ростовская обл., Сальский район, с\п Сандатовское, с. Сандата, ул. Победы, ул. Маяковского | 61 – АЕ № 817534 от 01.11.2010г. |
| 1.1 | Технико – экономические показатели | Протяженность сети 3241 м. Материал труб: чугун – 3241м. Диаметр труб: ○ 100мм |
| 1.2 | Необходимый ремонт |  |
| 2 | Водопроводные сети | 2456 | 347612, Ростовская обл., Сальский район, с\п, Сандатовское, с. Сандата, ул. Пушкина | 61 – АЕ № 817646от 01.11.2010г. |
| 2.1 | Технико – экономические показатели | Протяженность сети 2456 м. Материал труб: Асбестоцемент – 2456 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 2.2 | Необходимый ремонт |  |
| 3 | Водопроводные сети | 7445 | 347612, Ростовская обл., Сальский район, с\п Сандатовское , с. Сандата, ул. Набережная, ул. Матросова, ул. Красная, ул. Северная | 61 – АЕ № 817535 от 01.11.2010г. |
| 3.1 | Технико – экономические показатели | Протяженность сети 7445 м. Материал труб: чугун – 7445 м, Диаметр труб: ○150 мм; ○100 мм |
| 3.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Набережная 420 п.м., Установка смотровых колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 4 | Водопроводные сети | 1630 | 347612, Россия, Ростовская обл., Сальский район, Сандатовское с/п , с. Сандата, ул.Мира. | 61 – АЕ № 601428 от 11.05.2010г. |
| 4.1 | Технико – экономические показатели | Протяженность сети 1630 м. Материал труб: Чугун – 1330м , Асбестоцемент – 300м, Диаметр труб: ○100 мм; ○150мм. |
| 4.2 | Необходимый ремонт | установка смотровых колодцев. |
| 5 | Водопроводные сети | 366 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата ул.Чапаева | 61 – АЕ № от 11.05.2010г. |
| 5.1 | Технико – экономические показатели | Протяженность сети 366м. Материал труб: Асбестоцемент – 366 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 5.2 | Необходимый ремонт |  |
| 6. | Водопроводные сети | 289 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Дундича | 61 – АЕ № 601425 от 11.05.2010г. |
| 6.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 289м. Материал труб: Асбестоцемент – 289 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 6.2 | Необходимый ремонт |  |
| 7. | Водопроводные сети | 4100 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Калинина | 61 – АЕ № 602596 от 12.05.2010г. |
| 7.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 4100м. Материал труб: Асбестоцемент – 4100 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 7.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Калинина протяженность 600 м. Установка смотровых колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 8. | Водопроводные сети | 300 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Буденного | 61 – АЕ № 817534 от 01.11.2010г. |
| 8.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 300м. Материал труб: Асбестоцемент – 300м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 8.2 | Необходимый ремонт |  |
| 9 | Водопроводные сети | 200 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Городовикова | 61 – АЕ № 602599 от 12.05.2010г. |
| 9.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 200м. Материал труб: Асбестоцемент – 200 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 9.2 | Необходимый ремонт |  |
| 10. | Водопроводные сети | 282 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Подтелкова | 61 – АЕ № 602597от 12.05.2010г. |
| 10.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 282м. Материал труб: Асбестоцемент – 282 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 10.2 | Необходимый ремонт |  |
| 11. | Водопроводные сети | 500 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Молодежный | 61 – АЕ № 602943 от 13.05.2010г. |
| 11.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 500м. Материал труб: Асбестоцемент – 500 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 11.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по пер. Молодежный протяженность 600 м. Установка задвижек, ремонт колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 12. | Водопроводные сети | 324 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Восточный | 61 – АЕ № 602598 от 12.05.2010г. |
| 12.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 324м. Материал труб: Асбестоцемент – 324 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 12.2 | Необходимый ремонт |  |
| 13. | Водопроводные сети | 1360 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Ленина | 61 – АЕ № 601438 от 11.05.2010г. |
| 13.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1360м. Материал труб: Асбестоцемент – 960м; 40м ; Диаметр труб: ○150 мм ○100 мм ○ 50 мм |
| 13.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Ленина, протяженность 580 м. Установка смотровых колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 14. | Водопроводные сети | 300 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Кольцевая | 61 – АЕ № 602945 от 13.05.2010г. |
| 14.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 300м. Материал труб: Чугун – 300м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 14.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Кольцевая, протяженность 300 м. Установка задвижек, ремонт колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 15. | Водопроводные сети | 2150 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Партизанская | 61 – АЕ № 602939 от 13.05.2010г. |
| 15.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 2150м. Материал труб: Асбестоцемент – 2150 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 15.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Партизанская, протяженность 450 м. Установка смотрового колодца. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 16. | Водопроводные сети | 2100 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Социалистическая | 61 – АЕ № 602944 от 13.05.2010г. |
| 16.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 2100м. Материал труб: Асбестоцемент – 2100 м. Диаметр труб: ○150 мм; ○100 мм |
| 16.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Социалистическая, протяженность 600 м. Установка смотровых колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 17. | Водопроводные сети | 500 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Садовая | 61 – АЕ № 602942 от 13.05.2010г. |
| 17.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 500м. Материал труб: Асбестоцемент – 500 м. Диаметр труб: ○100 мм |
| 17.2 | Необходимый ремонт |  |
| 18. | Водопроводные сети | 267 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Школьный | 61 – АЕ № 602940 от 13.05.2010г. |
| 18.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 267м. Материал труб: Асбестоцемент – 267 м. Диаметр труб: ○ 50 мм |
| 18.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по пер. Школьный, протяженность 267 м. Установка задвижек, ремонт колодцев. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 19. | Водопроводные сети | 600 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Шолохова | 61 – АЕ № 602941 от 13.05.2010г. |
| 19.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 600м. Материал труб: Асбестоцемент – 600 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 19.2 | Необходимый ремонт |  |
| 20. | Водопроводные сети | 1550 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Свободы | 61 – АЕ № 942246 от 11.10.2010г. |
| 20.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1550м. Материал труб: Асбестоцемент – 1550 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 20.2 | Необходимый ремонт | Установка пожарного гидранта |
| 21. | Водопроводные сети | 200 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. .Мира | 61 – АЕ № 729024 от 02.07.2010г. |
| 21.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 200 м. Материал труб: Асбестоцемент – 200 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 21.2 | Необходимый ремонт | Установка пожарного гидранта |
| 22. | Водопроводные сети | 350 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка ул. Молодежная | 61 – АЕ № 728932 от 01.07.2010г. |
| 22.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 350м. Материал труб: Асбестоцемент – 350 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 22.2 | Необходимый ремонт | ремонт колодца и замена задвижек |
| 23. | Водопроводные сети | 750 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Набережная | 61 – АЕ № 728931от 01.07.2010г. |
| 23.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 750м. Материал труб: Асбестоцемент – 350 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 23.2 | Необходимый ремонт | ремонт колодца и замена задвижек |
| 24. | Водопроводные сети | 2295 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское х Крупский , ул. Крупской , ул. Горького | 61 – АЕ № 817647 от 01.11.2010г. |
| 24.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 2295м. Материал труб: Асбестоцемент – 2295 м. Диаметр труб: ○ 150 мм; ○ 100 мм |
| 24.2 | Необходимый ремонт |  |
| 25. | Водопроводные сети | 750 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Степной | 61 – АЕ № 729027 от 02.07.2010г. |
| 25.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 750м. Материал труб: Асбестоцемент – 750 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 25.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы протяженность 150 п.м. |
| 26. | Водопроводные сети | 1740 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Пионерский | 61 – АЕ № 728930 от 01.07.2010г. |
| 26.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1740м. Материал труб: Асбестоцемент – 1740 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 26.2 | Необходимый ремонт | Установка пожарного гидранта |
| 27. | Водопроводные сети | 3800 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Ленина | 61 – АЕ № 728933 от 01.07.2010г. |
| 27.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 3800м. Материал труб: Асбестоцемент – 3800 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 27.2 | Необходимый ремонт | Установка задвижек, ремонт колодцев, Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 28. | Водопроводные сети | 800 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Чапаева | 61 – АЕ № 729213 от 05.07.2010г. |
| 28.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 800м. Материал труб: Асбестоцемент – 800 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 28.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Чапаева , протяженность 50 м. Установка задвижек, ремонт колодца. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 29. | Водопроводные сети | 1840 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Спортивная | 61 – АЕ № 729210от 05.07.2010г. |
| 29.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1840м. Материал труб: Асбестоцемент – 1840 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 29.2 | Необходимый ремонт |  |
| 30. | Водопроводные сети | 280 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Гагарина | 61 – АЕ № 728929 от 01.07.2010г. |
| 30.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 280м. Материал труб: Асбестоцемент – 280 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 30.2 | Необходимый ремонт |  |
| 31. | Водопроводные сети | 300 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Чкалова | 61 – АЕ № 729211 от 05.07.2010г. |
| 31.1. | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 300м. Материал труб: Асбестоцемент – 300 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 31.2 | Необходимый ремонт |  |
| 32. | Водопроводные сети | 1000 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Кирпичная | 61 – АЕ № 729207от 05.07.2010г. |
| 32.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1000м. Материал труб: Асбестоцемент – 1000 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 32.2 | Необходимый ремонт |  |
| 33. | Водопроводные сети | 500 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Залазаева | 61 – АЕ № 729212 от 05.07.2010г. |
| 33.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1000м. Материал труб: Асбестоцемент – 1000 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 33.2 | Необходимый ремонт | Замена трубы по ул. Залазаева, протяженность 350 м. Установка задвижек, ремонт колодца, установка пожарных гидрантов. Разработка схемы альтернативной прокладки водопроводной трубы. |
| 34. | Водопроводные сети | 230 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Пушкина | 61 – АЕ № 924499от 12.10.2010г. |
| 34.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1000м. Материал труб: Асбестоцемент – 1000 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 34.2 | Необходимый ремонт |  |
| 35. | Водопроводные сети | 2370 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Колхозная | 61 – АЕ № 729208 от 05.07.2010г. |
| 35.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 2370м. Материал труб: Асбестоцемент – 2370 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 35.2 | Необходимый ремонт |  |
| 36. | Водопроводные сети | 670 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Трудовой | 61 – АЕ № 729025 от 02.07.2010г. |
| 36.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 670м. Материал труб: Асбестоцемент – 670 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 36.2 | Необходимый ремонт |  |
| 37. | Водопроводные сети | 710 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Калинина | 61 – АЕ № 729026 от 02.07.2010г. |
| 37.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 710м.. Материал труб: Асбестоцемент – 710 м. Диаметр труб: ○ 100 мм |
| 37.2 | Необходимый ремонт |  |
| 38. | Водопроводные сети | 600 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, пер. Берегового | 61 – АЕ № 729028 от 02.07.2010г. |
| 38.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 600м. Материал труб: Асбестоцемент – 600 м. Диаметр труб: ○ 100 мм ○ 50 мм ○ 150 мм |
| 38.2 | Необходимый ремонт |  |
| 39. | Водопроводные сети | 1210 | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Березовка, ул. Юбилейная | 61 – АЕ № 729023 от 02.07.2010г. |
| 39.1 | Технико-экономические показатели | Протяженность сети 1210м. Материал труб: Асбестоцемент – 1210 м. Диаметр труб: ○ 100 мм ○ 150 мм |
| 39.2 | Необходимый ремонт |  |
| 40. | Артезианская скважина № 825 с водонапорной башней | 136 (Глубина) 12 м ( высота) | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. С. Сандата, пер. Первомайский № 6-а | 61 – АЕ № 474865 от 26.02.2010г. |
| 40.1 | Технико-экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 15 куб/час. , высота башни « Рожновского» 12м , полезный объем 15м3 |
| 40.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 41. | Артезианская скважина № 2494 с водонапорной башней | 86(глубина) 13(высота) | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, ул. Социалистическая1-б | 61 – АЕ № 488593 от 02.03.2010г. |
| 41.1 | Технико-экономические показатели | Глубина 86 м. Мощность насоса 16 куб/час. , высота башни « Рожновского» 13м , полезный объем 15м3 |
| 41.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 42. | Артезианская скважина № 6892 с водонапорной башней | 136 (глубина) 12(высота) | Россия, Ростовская область, Сальский район, с\п Сандатовское с. Сандата, пер. Подтелкова 17-а | 61 – АЕ № 364784 от 24.02.2010г. |
| 42.1 | Технико-экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 12 куб/час. , высота башни « Рожновского» 12м , полезный объем 15м3 |
| 42.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 43. | Артезианская скважина № 8825 с водонапорной башней | 136 (Глубина) 12(высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Шолохова 3-а | 61 – АЕ № 364783 от 24.02.2010г. |
| 43.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 20куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 43.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 44. | Артезианская скважина № 1004 с водонапорной башней | 136 (Глубина) 12(высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул.Пушкина 1-а | 61 – АЕ № 364785 от 24.02.2010г. |
| 44.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 16куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 44.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 45. | Артезианская скважина № 1232 с водонапорной башней | 136 (Глубина) 12(высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Социалистическая -78-б | 61 – АЖ № 657095 от 13.12.2011г. |
| 45.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 70 м. Мощность насоса 14куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 45.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 46. | Артезианская скважина№ 828 с водонапорной башней | 131 (Глубина) 12(Высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, пер. Сандатовский | 61 – АЕ № 667054 от 13.12.2011г. |
| 46.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 10куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 46.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 48. | Артезианская скважина № 5792 с водонапорной башней | 136 (Глубина) 12(высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Победы 20-а | 61 – АЕ № 474863 от 26.02.2010г. |
| 48.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 136 м. Мощность насоса 10куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 48.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 49. | Артезианская скважина № 832 с водонапорной башней | 69 (Глубина) 12 ( высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Северная 104-а | 61 – АЕ № 4748654от 26.02.2010г. |
| 49.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 69 м. Мощность насоса 10куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 49.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 50. | Артезианская скважина № 5562 с водонапорной башней | 69 (Глубина) 12 ( высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, х. Крупский , ул. Крупской 25-а | 61 – АЕ № 474862 от 26.02.2010г. |
| 50.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 207 м. Мощность насоса 16куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 50.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |
| 51 | Артезианская скважина № 6494 с водонапорной башней | 76 (Глубина) 12 ( высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Березовка, пер. Пионерский 3-а | 61 – АЖ № 667052от 13.12.2011г. |
| 51.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 76 м. Мощность насоса 24куб/час., высота башни 12м , полезный объем 15м3 |
| 51.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины, замена водонапорной башни 25м3 |
| 52. | Артезианская скважина скважина № 997 с водонапорной башней ( на высоте емкость 60м3) | 70 (Глубина) 9 ( высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Березовка, ул. Ленина 45-а | 61 – АЕ № 657096 от 13.12.2011г. |
| 52.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 70 м. Мощность насоса 16куб/час., высота башни: основание кирпичное 9м наверху с емкостью в 60м3 , полезный объем 60м3 |
| 52.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины , замена водонапорной башни 50 м3 |
| 53. | Артезианская скважина № 8820 с водонапорной башней | 66 (Глубина) 12 ( высота) | Россия, Ростовская обл., Сальский район, с. Березовка, ул. Чкалова 4 | 61 – АЖ № 667051 от 13.12.2011г. |
| 53.1 | Технико – экономические показатели | Глубина 66 м. Мощность насоса 12куб/час., высота башни 12м , полезный объем 13м3 |
| 53.2 | Необходимый ремонт | Реконструкция скважины , замена водонапорной башни 25 м3, реконструкция ограждения ЗСО 260м2 |

Приложение № 6

Общие затраты на проведение мероприятий по развитию водоснабжения

Для обеспечения мероприятий по строительству водопровода холодного водоснабжения к домовладениям и другим зданиям и сооружениям  будет определена исходя из инвестиционной программы.

Предусмотреть реконструкцию водопроводных сетей на основании морального и физического износа.

Установка систем очистки воды.

Основные показатели

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества

услуг в сфере водоснабжения на 2013 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 186,78 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 3,73 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 183,05 |
| 5. | Объем потерь | тыс. м3 | 23,5 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 12,0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 159,55 |
| 7.1. | - населению | тыс. м3 | 152,95 |
| 7.2. | - бюджетным | тыс. м3 | 6,6 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | - |
| 8. | Неучтенные расходы, в том числе потери | тыс. м3 | 27,23 |
| 8.1. | потери в % | % | 14,6 |

Прибыль – 0  тыс. руб.

Убыток – 21,48

Затраты на ремонт– 307,2 тыс. руб.

Затраты на ремонт 60,2 тыс. руб.

Цены на энергетические ресурсы 2013 год – 5,5 руб. за 1 кВт

Цены на энергетические ресурсы 2014 год – 5,58 руб за 1 кВт

3. Состав основных работ строительного контроля.

3.1 Обязанности исполнителя:

3.1.1 Контроль исполнения производства работ согласно проектов, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;

3.1.2 Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний;

3.1.3 Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в рабочей документации;

3.1.4 Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком Графика производства работ;

3.1.5 Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;

3.1.6 Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;

3.1.7 Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

3.1.8 Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации;

3.1.9 Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и генеральным подрядчиком;

3.1.10 Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;

3.1.11 Составление ежемесячных  отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;

3.1.12 Контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

3.1.13 Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

3.1.14 Представление интересов Заказчика  в государственных органах по вопросам строительного контроля;

3.1.15 Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;

3.1.16. Контроль соблюдения проектных решений.

3.1.17. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости.

4. Рекомендуемое содержание ежемесячного отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:

- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

- Отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ

1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.

2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- Рассмотреть причины отставания;

- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта  капитального ремонта;

- Предложить возможные способы устранения отставания.

Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства разработано НТЦ "Промышленная безопасность".

Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства принято решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее - Положение) формирует процедуры в рамках Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее - Единая Система Оценки Соответствия) организации и проведения строительного контроля на объектах капитального строительства застройщиком (заказчиком), лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком (заказчиком), либо подрядчиком в целях обеспечения качества строительных, монтажных и ремонтных работ, предупреждения, выявления и пресечения допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации и подготовки заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

2. Настоящее Положение распространяется на виды строительной деятельности, связанные с контролем показателей соответствия требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, а также проектным решениям по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, контролю показателей проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства строительной продукции в целом.

3. Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка в течение всего периода строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

4. Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью определения соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации.

5. Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для взаимодействия с органами государственного строительного надзора и местного самоуправления застройщик (заказчик) может привлечь в качестве подрядной организации инспекционную организацию, аккредитованную в Единой Системе Оценки Соответствия. Передача застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации оформляется договором между ними.

Специалисты инспекционной организации, осуществляющие строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, должны быть аттестованы в качестве экспертов в Единой Системе Оценки Соответствия в соответствии с Требованиями к экспертам по промышленной безопасности (СДА-23-2008).

6. К основным функциям организаций, проводящих строительный контроль, относятся:

- проверка качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;

- проверка готовности строительных организаций к ведению строительства;

- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

- предоставление своевременной информации заказчику (застройщику) и территориальным органам Ростехнадзора обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе строительства, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

7. На особо опасных, технологически сложных и уникальных объектах капитального строительства строительный контроль, как правило, осуществляется инспекционными организациями, аккредитованными в Единой Системе Оценки Соответствия.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

8. Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой и включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех этапах (стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

9. Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчика), лабораторного контроля, геодезического контроля, производственного контроля, авторского надзора, контроля по вопросам инженерных изысканий.

Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться посредством мониторинга технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и конструкционных систем, мониторинга окружающей застройки и экологической обстановки.

10. Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует своевременное оформление разрешительной документации на строительство и подготовительные работы, осуществляет контроль выноса границ отвода земельного участка под строительство, участвует в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует качество проектно-сметной документации, постоянно проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от лиц, осуществляющих строительство, своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию.

Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщика (заказчика), обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать устранение выявленных недостатков.

11. Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций. Испытательные (строительные) лаборатории аккредитовываются в Единой Системе Оценки Соответствия.

На испытательные (строительные) лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве строительно-монтажных работ; за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля; проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий; контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и др. материалов; определение набора прочности бетона, контроль испытания сварных соединений, контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов.

Испытательные лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо испытательные лаборатории подрядных организаций обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, подготавливать акты о соответствии (несоответствии) строительных материалов, поступающих на объект капитального строительства, требованиям проекта, стандартам и техническим условиям.

12. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических работ, в том числе инструментального контроля, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят создание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства, геодезические изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей являются обязанностью застройщика (заказчика).

Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной документации по результатам исполнительной съемки.

13. Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций, приемочный контроль строительно-монтажных работ. При входном контроле проектно-сметной документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной документации, стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. При необходимости материалы и изделия испытывают в испытательной лаборатории лиц, осуществляющих строительство, либо в испытательной лаборатории специализированных независимых подрядных организаций.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение соответствующего вида работ.

Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала или конструкции, перечень контролируемых операций или процессов, данные о составе, сроках и способах контроля, перечень скрытых работ.

Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль проводит лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), а также привлеченное по инициативе застройщика (заказчика) лицо, осуществляющее разработку проектной документации.

При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной приемке работ и конструкций лицо, осуществляющее строительство, предъявляет представителю строительного контроля следующую производственно-техническую документацию: общий журнал работ, журналы производства отдельных видов работ, журналы (акты) осуществления лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на материалы и изделия, исполнительную документацию.

14. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и передается застройщику (заказчику). Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки соответствия выполняемых работ рабочей документации и требованиям технических регламентов, выборочного контроля качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию, информировании заказчика (застройщика) о несвоевременном и некачественном выполнении лицом, осуществляющим строительство, указаний специалистов авторского надзора для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований технических регламентов.

15. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и конструкционных систем проводится в соответствии с нормативно-техническими документами и представляет собой систему наблюдения и контроля, проводится по определенной программе для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформационного состояния конструкций и грунтов основания, которые могут повлечь переход объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта в аварийное состояние.

Система мониторинга технического состояния строительных конструкций реализуется застройщиком (заказчиком) или лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с заранее разработанным проектом.

Система мониторинга технического состояния развертывается на объекте на этапе строительства (капитального ремонта, реконструкции) для осуществления сбора информации о напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций во временном диспетчерском пункте и продолжает работать на этапе эксплуатации для осуществления сбора информации о напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций в диспетчерском пункте объекта с возможностью передачи информации в соответствующие службы.

16. Ответственность организаций, осуществляющих строительный контроль, должна быть застрахована на основе независимой оценки рисков. В целях обеспечения оптимального взаимодействия лиц, осуществляющих строительство, с органами государственного строительного надзора целесообразно в договоры между застройщиками и организациями, осуществляющими строительный контроль, включать обязанность последних представлять интересы застройщиков перед органами государственного строительного надзора, а также предоставлять всю необходимую информацию о ходе проведения строительного контроля органам государственного строительного надзора.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

17. Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, ведет свою деятельность на основе договора с застройщиком (заказчиком) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, контролирует ход и качество выполняемых работ, соблюдение их сроков, качество и правильность использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.

Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, должна иметь организационную структуру, которая позволит обеспечить квалифицированное управление и выполнение возложенных на нее технических функций.

Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, в своей деятельности руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией, утвержденными (согласованными) застройщиком (заказчиком), внутренними регламентами, документами Единой Системы Оценки Соответствия.

IV. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Строительный контроль осуществляется в соответствии с договором с момента получения от заказчика проектно-сметной и рабочей документации. Передача технической документации оформляется актом, который является документом начала осуществления функций строительного контроля.

19. В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный контроль, возлагаются следующие задачи:

- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

- контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного контроля и местного самоуправления;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его безопасности, установленным техническими регламентами, иными нормативными и правовыми документами, проектно-сметной документацией, являющимися доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, выполняется и удостоверяется итоговым заключением органа государственного строительного надзора, выдаваемым застройщику (заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации объекта.

20. Лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик) и подрядная организация по строительному контролю несут ответственность в соответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:

- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями;

- за качество и приемку выполненных работ;

- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки;

- за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих технических регламентов, иных правовых и нормативных документов, проектной документации.

Приложение 
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

Государственный строительный надзор - проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, осуществляемая уполномоченными органами исполнительной федеральной власти.

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Договор - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности. Распорядительный документ (приказ) - основной документ для осуществления работ при проектировании, инвестировании и строительстве, реконструкции и ремонте объекта.

Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее финансирование разработок проектной документации строительства и технического надзора за строительством (здесь и далее по тексту понятие строительство также включает капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение) и/или осуществляющее эксплуатацию объектов.

Законченный строительством объект - объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.

Качество - совокупность характеристик объекта, относящиеся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

Нормативный документ - документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Подрядчик - строительно-монтажная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая строительство объектов капитального строительства в соответствии с требованиями нормативной технической и проектной документации.

Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

Проектант - юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию заказчика разработку проектной документации на строительство и авторский надзор за строительством.

Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Ремонт - комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с восстановлением отдельных частей, узлов, деталей, конструкций, инженерно-технического оборудования или их заменой в связи с физическим износом, или разрушением для восстановления проектных, технических и эксплуатационных характеристик объектов без изменения параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, руководящие принципы и характеристики различных видов деятельности или их результатов и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

Строительная конструкция - часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

Строительная продукция - законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

Строительное изделие (изделие) - изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.

Строительное сооружение (сооружение) - единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

Строительный контроль - процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, включающая проведение измерений экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

Строительная лаборатория - испытательная лаборатория, которая проводит испытания строительных материалов, конструкций в рамках своей аккредитации (аттестации) в соответствии с требованиями Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Третья сторона - лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе