Российская  Федерация

Ростовская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________

## РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной  инфраструктуры

Сандатовского сельского поселения, Сальского

района, Ростовской области  на 2011-2015гг.

с перспективой до 2030года.»

Принято Собранием депутатов

Сандатовского сельского поселения                                                                       20.07. 2012г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Сандатовского  сельского поселения Сальского  района Ростовской области  Собрание депутатов  Сандатовского сельского поселения

решает:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского  сельского поселения, Сальского района, Ростовской области  на 2011 – 2015г.г. с перспективой до 2030года». Приложение 1

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Сандатовского сельского поселения и  на официальном сайте Сандатовского сельского поселения

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования

4. Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой.

Глава Сандатовского  сельского поселения:                                               Сероштан Н.И.

село Сандата

20.07.2012г.

№  161

|  | Приложение 1 к решению Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения от 20..07. 2012г. № 161 |
| --- | --- |

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Сандатовского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

1. Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области   на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий.

3.1.1 Жилищное строительство.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

села Сандата.

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

села  Березовка

3.1.4 Обоснование и Планировочное территориальное развитие

хутора Крупский

3.2 Водоснабжение.

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения  и систем водоотведения  Сандатовского  сельского поселения.

3.3 Водоотведение.

3.3.1 Анализ существующей системы водоотведения  Сандатовского  сельского поселения.

3.4   Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Сандатовского  сельского поселения.

3.5 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Сандатовского сельского поселения.

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.7 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Сандатовского  сельского поселения

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1  Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

4.2  Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

4.3  Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

5. Целевые достижения Программных мероприятий

6. Цели и  задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы

6.1  Основные  цели Программы;

6.2   Задачи Программы.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

9. Характеристика муниципального образования

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

10.2 Прогноз перспективной численности населения

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Сандатовского  сельского поселения

10.4 Направления территориального развития поселения.
11. Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения на 2011-2015 гг.; 2016-2030гг.

12. Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры (приложение)

12.1 Перспективные схемы развития электроснабжения

12.2 Перспективные схемы развития водоснабжения

12.3 Перспективные схемы развития теплоснабжения

Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г №102-р; Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. Заказчик программы | Сандатовское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 4. Основные разработчики программы | Администрация Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 5. Цель программы | Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), а также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологическую ситуацию на территории Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области 4. Повышение инвестиционной привлекательности Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 6. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - реализация Генерального плана Сандатовского сельского поселения и других документов территориального планирования. - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района; - выполнить работы по модернизации полигона ТБО; - обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон. |
| 7. Сроки реализации программ | Срок реализации программы – 2011 – 2030 гг. 1 этап – 2011-2015 годы. 2 этап – 2016-2030 годы. |
| 8. Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами; основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы; нормативное обеспечение; механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Основные программные мероприятия: прогноз развития Сандатовского сельского поселения; определение состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Сандатовском сельском поселении; мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Сандатовского сельского поселения |
| 9. Исполнители программы | Сандатовское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 10. Источники финансирования | Источники финансирования: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства местного бюджета; внебюджетные источники |
| 11. Объемы финансирования | Объем финансирования составляет 339,165млн. руб., в том числе: - по системам водоснабжения, всего 78,86 млн. руб., в том числе: I этап развития - 26,199 млн. руб., |
|  | II этап развития - 52,66 млн. руб., - по системам водоотведения, всего 102,068 млн. руб., - теплоснабжение, всего 85,2 млн. руб., - электроснабжение, всего 3,568 млн. руб - газификация, всего 61,2 млн. руб., - антитеррористические мероприятия – 8,27млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По системам водоснабжения: обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства общей нагрузкой 97 куб.м./час; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 5 %; снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 7 %; снижение коэффициента потерь до 0,32 куб.м./км; снижение энергоемкости транспортировки воды до 0,7 кВт/куб.м.; обеспечение индекса замены оборудования насосных станций в размере 57 % за весь период; обеспечение индекса замены водопроводных сетей в размере 49 % за весь период; снижение аварийности системы водоснабжения до 1,3 ед./км. По системам водоотведения и очистки сточных вод: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоотведения 32 куб.м./час; увеличение доли потребителей, подключенных к системе водоотведения, до 72 %; обеспечение 100 % очистки отводимых сточных вод. По системам теплоснабжения: обеспечение доли котельных, работающих на газе – 30 %; - обеспечение индекса нового строительства – 2,1 % |
| 13. Руководитель программы | Глава администрации Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области |

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  органзационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики  Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-  обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-  улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры Сандатовского  сельского поселения.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения на 2011-2030 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2030 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий

3.1.1 Жилищное строительство

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Такие территории определены согласно «Техническому заданию» в черте административного центра поселения – с. Сандата, а так же с. Березовка и х. Крупский.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

ликвидация ветхого и аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующий жилищный фонд Сандатовского сельского поселения по данным Администрации поселения за 2010 год составил 101940 м2.

Средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 16,88 м2  на человека.

На расчетный период  (2031 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась сложившаяся ситуация жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

Таблица  №  1

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 6344 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | м2 | 190320 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | м2 | 101940 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | м2 | 2381 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | 99559 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | м2 | 90761 |

Жилищное строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Программой предусматривается развитие незастроенных территорий населённых пунктов,       в первую очередь   центральной  части сел  Сандата и Березовка за счет уплотнения  существующей застройки, освоения пустующих территорий в существующих границах  населенных пунктов:  в с. Сандата  вдоль ул. Северная, ул. Матросова, ул. Красная, ул. Набережная, ул. Партизанская, ул. Социалистическая и др. в с. Березовка  вдоль ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Чапаева и др.

Проектируемая жилая  застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Сандатовского сельского поселения.  Это позволит :части села

сформировать в значительной мере компактный характер населённых пунктов;

обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных функциональных зон сел Сандата и Березовка  о – производственно-коммунальной и селитебной;

развить, дифференцировать и упорядочить внутренние транспортные связи;

обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки I очереди, располагаются в северной, центральной  и восточной части села Сандата, кроме того предусмотрено  упорядочение кварталов  сложившейся жилой застройки  , II очереди в восточной части села с. Сандата  от сложившейся жилой застройки: ул. Красная;

Увеличение  площади жилой зоны  на 1 очередь расчетного срока составит до 607,3 га , на  II –м  этапе – до 634,6 га ( существующее положение – 538,0 га) в с. Березовка  территории предполагаемы  для нового строительства жилой застройки I очереди располагаются в юго-восточной и северной стороне от сложившейся селитебной зоны,  кроме того предусмотрено  упорядочение кварталов от  сложившейся жилой застройки  ,   II очереди  располагаются  на юге и юго-востоке с. Березовка по ул. Ленина, Чапаева, ул. Залазаева, ул. Кирова. Увеличение площади  жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 281,8 га ,  на  II- м этапе  до 299,0 га ( существующее положение – 260,5га)

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяет возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от коньюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Восточная и Северная группа кварталов жилой застройки в с. Сандата,  Юго-восточная и северная  группа  кварталов жилой застройки в с. Березовка  на свободных территориях, наиболее благоприятная по обстоятельствам транспортно-инженерного обеспечения может быть отнесена к первоочередным этапам освоения после решения вопросов биолого-санитарной защиты.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривается территориальное расширение границ населённых пунктов: увеличение территории села Сандата на 87,6 га и территории с. Березовка на 94,4 га за счет включения земельных участков земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенного пункта, а также за счет участков существующих производственных предприятий в его границах.

Помимо этого, по результатам комплексного анализа определены следующие целевые ориентиры стратегического развития Сандатовского  сельского поселения:

развитие агропромышленного комплекса на территории поселения;

реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

внедрение наукоемких технологий в целях модернизации и реконструкции действующих предприятий;

развитие рекреационного потенциала территорий – береговой полосы р.Егорлык;

создание системы культурно-бытового обслуживания, реконструкция существующих объектов;

водоснабжение и водоотведение всех населенных пунктов Сандатовского сельского поселения;

проектирование объектов малого предпринимательства;

благоустройство населенных пунктов – асфальтирование автомобильных дорог, озеленение береговой полосы, парков, скверов, санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

села Сандата

Развитие с.Сандата – административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В с. Сандата учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.) на 217 чел. (см. п. 4.3.) и средний состав семьи – 3 чел., потребность в новых участках составит:

217 : 3 = 73 участка;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 2,0 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон с. Сандата составит:

73 × 1,3 = 95,0 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 607,3 га, на II-м этапе - до 634,6 га (существующее положение – 538,0 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл. №27) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 4,8 га.

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., с целью улучшения экологической ситуации в черте населенного пункта организуется озелененная рекреационная зона.

На территории населенного пункта фактическая обеспеченность зелеными насаждениями составляет 3,0 м2  на чел. Нормативная обеспеченность составляет 59,0 м2.

Общая площадь земель с. Сандата в проектируемых границах увеличится на 87,6 га и составит 1657,9 га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

основное развитие жилой зоны села предлагается за счет уплотнения существующей застройки, освоения пустующих территорий в существующих границах населенного пункта вдоль ул. Северной, ул. Матросова, ул. Красной, ул. Набережной, ул. Партизанской,  ул. Социалистической и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Сандатовского сельского поселения.

Расширение границы в западном и юго-восточном направлении обусловлено включением в черту производственных предприятий и территории кладбища.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части  населенного пункта в границах ул. Калинина, ул. Садовой, пер. Чапаева, пер. Молодежного. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: Администрация Сандатовского сельского поселения, Дом культуры, детский сад «Теремок», средняя общеобразовательная школа № 42, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания. А так же строительство детского сада на 140 мест, спортивного комплекса, рыночного комплекса и т.д.

В северной части села, на берегу реки Большая Сандата предлагается к размещению рекреационная зона площадью 7,3 га. В центральной и восточной части села предлагаются территории для освоения под поселковые скверы со спортивной зоной.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории с. Сандата на 87,6 га (существующее положение – 1570,3 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 101,4 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 4460 чел.

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

села  Березовка

Развитие села Березовка предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В с. Березовка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта.

Основное развитие жилой зоны села предлагается за счет уплотнения существующей застройки, освоения пустующих территорий в существующих границах населенного пункта вдоль ул. Набережной, ул. Ленина, ул. Юбилейной, ул. Спортивной, ул. Чапаева и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Сандатовского сельского поселения.

Расширение границы в восточном направлении обусловлено включением в черту производственных предприятий и территории кладбища.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части населенного пункта в границах ул. Ленина, пер. Пионерского, ул. Спортивной. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: администрация, гостиница, музей, Дом культуры на 400 мест, детский сад «Дюймовочка», средняя общеобразовательная школа № 51, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, Березовская врачебная амбулатория, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания. А так же строительство многофункционального общественного комплекса, культурно-развлекательного центра, торгового мини-центра и т.д.

В южной части села по улице Набережной, на берегу реки Башанта предлагается к размещению рекреационная зона площадью 12,7 га. В центральной, восточной и северной части села предлагаются территории для освоения под поселковые скверы со спортивной зоной.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории с. Березовка на 98,5 га (существующее положение – 396,7 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 41,0 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 1740 чел.

Развитие села Березовка предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В с. Березовка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта.

Основное развитие жилой зоны села предлагается за счет уплотнения существующей застройки, освоения пустующих территорий в существующих границах населенного пункта вдоль ул. Набережной, ул. Ленина, ул. Юбилейной, ул. Спортивной, ул. Чапаева и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Сандатовского сельского поселения.

Расширение границы в восточном направлении обусловлено включением в черту производственных предприятий и территории кладбища.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части населенного пункта в границах ул. Ленина, пер. Пионерского, ул. Спортивной. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: администрация, гостиница, музей, Дом культуры на 400 мест, детский сад «Дюймовочка», средняя общеобразовательная школа № 51, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, Березовская врачебная амбулатория, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания. А так же строительство многофункционального общественного комплекса, культурно-развлекательного центра, торгового мини-центра и т.д.

В южной части села по улице Набережной, на берегу реки Башанта предлагается к размещению рекреационная зона площадью 12,7 га. В центральной, восточной и северной части села предлагаются территории для освоения под поселковые скверы со спортивной зоной.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории с. Березовка на 98,5 га (существующее положение – 396,7 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 41,0 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 1740 чел.

Планировочное территориальное  развитие населенных пунктов приведено в таблице  № 2

Таблица № 2

| № п/п | Наименование районов застройки | Существующая площадь застройки, (га) | Площадь строительства в период 2011-2015гг., тыс. м² | Площадь строительства в период 2016-2025гг., тыс. м² | Расчетная численность жителей, чел. | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водоснабжение, м³/час | Водоотведение м³/час | Тепло-снабжение, Гкал/час | Электроэнергия, МВт | Газо-снабжение, нм³/час |
| 1. | Ввод индивидуального малоэтажного фонда, всего: | 798,3 | 90,6 | 44,5 | 306 | 27,0 | 4,5 | - |  | - |
| 1.1 | с. Сандата | 538 | 69,3 | 27,3 | 217 | 18,5 | 2,66 | - |  | - |
| 1.2 | с.Березовка | 260,5 | 21,3 | 17,2 | 89 | 8,5 | 1,84 | - |  | - |

3.2 Водоснабжение

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения

Сандатовского  сельского поселения

Водоснабжение населенных пунктов Сандатовского сельского поселения осуществляется из подземных вод. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Сандата, с. Березовка, х. Крупский осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

1)   разведочно-эксплуатационная на воду скважина - с. Сандата, ул. Полевая        9а (расположена на пустыре), глубина заложения 72 м;

2)  разведочно-эксплуатационная на воду скважина - с. Сандата, ул. Гагарина 20а (расположена на пустыре), глубина заложения 72 м;

3)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Социалистическая № 1 б, глубина заложения 86 м;

4)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Пушкина 1-а, глубина заложения 136 м;

5)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Шолохова 3-а, глубина заложения 136 м;

6)  артезианская скважина - с. Сандата, пер. Подтелкова № 17-а, глубина заложения 136 м;

7)  артезианская скважина - с. Сандата, пер. Первомайский № 6-а, глубина заложения 136 м;

8)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Победы 20-а, глубина заложения 75 м;

9)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Северная 104 а, глубина заложения 69 м;

10)  артезианская скважина – х. Крупский ул. Крупской 25 а, глубина заложения 207 м;

11)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Социалистическая 78-б, глубина заложения 70 м;

12)  артезианская скважина - с. Сандата, ул. Центральная, глубина заложения 116 м;

13)  артезианская скважина - с. Сандата, пер. Сандатовский, глубина заложения 136 м;

14)  артезианская скважина – с. Березовка, ул. Чкалова, глубина заложения 66 м;

15)  артезианская скважина – с. Березовка, ул. Ленина 45, глубина заложения 70 м;

16)  артезианская скважина – с. Березовка, пер. Пионерский, глубина заложения 76 м;

17)  артезианская скважина – с. Березовка, 500 м к югу от пер. Степной, глубина заложения 78 м.

На сегодняшний день централизованной системой водоснабжения с водонагревателями обеспечено 2800 человека. Централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водозаборных колонок 5660 чел. При этом оборудование достаточно изношено, долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения питьевых вод отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны – не удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается как не удовлетворительно. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Подземные воды не требуют специальной обработки и подвергаются только обеззараживанию жидким хлором. Физико-химические и бактериологические показатели качества питьевой воды удовлетворяют требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Таблица № 3

| №п/п | Определяемые показатели | НД на методы исследований | ЕД. ИЗМ | Величина допустимого уровня | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 200С/ 600С | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 1хл/1хл |
| 2 | Вкус | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 0 |
| 3 | Привкус | ГОСТ 3351-74 | балл | не более 2 | 0 |
| 4 | Мутность | ГОСТ 3351-74 | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,01±0,001 |
| 5 | Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | град. | 20 | 0,7±0,2 |
| 6 | рН (водородный показатель) | ПНДФ 14.1:2.34121 | рН | 6 - 9 | 7,36±0,2 |
| 7 | Щелочность | РД 34.37.523.7-88 | мг-экв/дм3 | - | 3,2±0,03 |
| 8 | Общая жесткость | ГОСТ Р 52407-2005 | 0 ж | до 7,0 | 5,8±0,9 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | мг/дм3 | не более 5 | 1,2±0,24 |
| 10 | Ионы аммония | ГОСТ 4192-82 | мг/дм3 | до 2,0 | <0,05 |
| 11 | Нитрит -ионы | ГОСТ 4192-82 | мг/дм3 | до3,3 | 0,004±0,0004 |
| 12 | Нитрат -ионы | ГОСТ 18826-73 | мг/дм3 | до 45,0 | 0,28±0,06 |
| 13 | Хлорид -ионы | ГОСТ 4245-72 | мг/дм3 | до 350,0 | 54,2±1,4 |
| 14 | Сульфат -ионы | ГОСТ 4389-72 | мг/дм3 | до 500,0 | 135,1±20,3 |
| 15 | Общее .железо | ГОСТ 4011-72 | мг/дм3 | до 0,3 | <0,1 |
| 16 | Магний | ФР.1.31.2002.00647 | мг/дм3 |  | 14,5±0,7 |
| 17 | Кальций | РД 52.24.403-2007 | мг/дм3 |  | 92,2±6,0 |
| 18 | Сумма ионов калия и натрия | РД 52.24.514-02 | мг/дм3 |  | 40,8±10,2 |
| 19 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | мг/дм3 | до 1000 | 494,0±7,1 |
| 20 | Кадмий | ГОСТ Р 51309-99 | мг/дм3 | до 0,01 | <0,0001 |
| 22 | Бор | МУК 4.1.1257-03 | мг/дм3 | до0,5 | <0,1 |
| 23 | Мышьяк | ГОСТ Р51309-99 | мг/дм3 | до 0,001 | <0,005 |
| 24 | Стронций | ГОСТ 23550-88 | мг/дм3 | до 7,0 | 0,65±0,07 |
| 25 | Ртуть | ГОСТ Р 51212-98 | мг/дм3 | 0,0005 | <0,0001 |
| 26 | Нефтепродукты | МУК 14.1.1262-03 | мг/дм3 | не более 0,1 | <0,005 |
| 27 | Фенолы | МУК 14.1.1263-03 | мг/дм3 | не более 0,1 | <0,005 |
| 28 | ДДТ | МУ 4120-86 | мг/дм3 | не более 0,002 | менее 0,002 |
| 29 | 2,4-Д | МУ 1541-76 | мг/дм3 | не более 0,03 | менее 0,03 |
| 30 | Суммарная α активность | Радиологическ. комплекс «Прогресс» | Бк/кг | 0,1 | 0±0,023 |
| 31 | Суммарная β активность |  | Бк/кг | 1 | 0,27±0,29 |

На расчётный период предусматриваются следующие основные          мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Сандатовского сельского поселения:

реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

на II период расчетного срока предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всех потребителей сельского поселения от Гигантовского месторождения питьевых подземных вод, расположенного в на территории Гигантовского сельского поселения (данные Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) - письмо№ЮР-05-42/1223 от 27.05.2011г.). При этом, данный источник рассматривается генеральным планом как перспективный (резервный) только после переутверждения запасов подземных вод, а также составления технико-экономического обоснования на развитие этого способа водоснабжения и его экономического предпочтения перед сложившейся системой;

реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков во всех населенных пунктах;

проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества.

Установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны  в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Норма суточного водопотребления проектом принята 250 л./чел. на расчетный срок и 200 л./чел. – на I очередь.

Водопотребление по поселению

Таблица № 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с. Сандата |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 870 | 1115 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды (20% от п.2.1) | - “ - | 174 | 223 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 104 | 134 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 1148 | 1472 |
| с. Березовка |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 339 | 435 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (20% от п.3.1) | - “ - | 68 | 87 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 41 | 52 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 448 | 574 |
| х . Крупский |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 29 | 36 |
| 4.2 | Неучтенные расходы (10% от п.4.1) | - “ - | 3 | 4 |
| 4.3 | Итого: | м3/сут. | 32 | 40 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут | 261 | 335 |
| 5 | Всего: | м3/сут | 1889 | 2421 |

Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия;

Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

3.3 Водоотведение

3.3.1 Анализ существующей системы водоотведения  Сандатовского  сельского поселения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Проектом решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Предусмотрено на расчетный срок II этапа реализации  (до 2030 г.):

строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в с. Сандата и в  с. Березовка и мини-очистных сооружений в х. Крупский;

канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа проектируемые в северо-восточной части  с. Сандата, в северо-западной - от с. Березовка, в юго-западном направлении от х. Крупский;

канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

строительство систем ливневой канализации в населенных пунктах и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в р. Егорлык.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в р. Егорлык.

Ниже приведен расчет водоотведения по каждому населенному пункту, застройке рекреационной зоны, а также производственным зонам.

Водоотведение по поселению

Таблица  № 5

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | с. Сандата, всего | м3/сут. | 783 | 1003 |
| 1.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 870 | 1115 |
| 2. | с. Березовка, всего | - “ - | 305 | 391 |
| 2.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 339 | 435 |
| 3. | х. Крупский, всего | - “ - | 26 | 32 |
| 3.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 29 | 36 |
| 4. | Водоотведение предприятий, расположенных за пределами населенных пунктов | м3/сут | 235 | 301 |
| 5. | ИТОГО по поселению | м3/сут. | 1349 | 1727 |
| 5.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 1238 | 1586 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Проектом планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в северо-востоной части  с. Сандата, северо-западной - от с. Березовка, в юго-западном направлении от х. Крупский.

Расчетные расходы составят:

-  на очистные сооружения с. Сандата  – 1003 куб.м/сут.;

- на очистные сооружения  с. Березовка – 391 куб.м/сут.;

- на мини-очистные сооружения  х. Крупский – 32 куб.м/сут.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Предусмотрено - на расчетный срок II этапа  - строительство двух канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях проектирования:

- для с. Сандата, в северо-восточной части  с. Сандата

- для с. Березовка, северо-западном - от с. Березовка.

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе реализации генерального плана (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в северо-восточном направлении от с. Сандата. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р. Егорлык;

-  в северо-западном направлении от с. Березовка. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р. Егорлык;

-  в юго-восточном направлении от х. Крупский. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматриваются в балку Далсун.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Разработанные  мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

3.4 Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Сандатовского  сельского поселения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа,  будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе 5.10.6.«Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

5.10.6. Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется веткой от магистрального газопровода «Голубой поток», протяженностью около 14,6 км Ø 1500 мм, проходящей по территории Сандатовского сельского поселения, от газораспределительной станции (ГРС) Ивановского сельского поселения. Газифицированы с. Сандата и с. Березовка.

Предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Сандатавского сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газификация х. Крупский планируется провести в соответствии с «Расчетной схемой газопроводов  высоко давления  Сальского района», разработанной ЗАО «Аксинья»  в 2009 году и согласованной администрацией Сальского района.

Газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные газораспределительные пункты (ГРП и ГРПШ).

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления к ГРП, устанавливаемыми в населенных пунктах. ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки, к ГРП и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 6

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Сандата |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 6525 | 6690 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (20% от п. 1.1) | - “ - | 1305 | 1338 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 7830 | 8028 |
| 2. | по с. Березовка |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 2544 | 2610 |
| 2.2. | Потребление газа на производственные нужды (20% от п. 2.1) | - “ - | 509 | 522 |
| 2.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 3053 | 3132 |
| 3. | по х. Крупский |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 216 | 216 |
| 3.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 216 | 216 |
| 4. | Потребление газа производственными предприятиями за пределами населенных пунктов | куб.м./час | 1958 | 2007 |
| 5. | ВСЕГО: | куб.м./час | 13057 | 13383 |

Примечание:  - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 30,513 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 21,697  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 29,770 млн. куб.м./год, в т. ч. 21,170 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

3.5 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Сандатовского сельского поселения

Электроснабжение

Электроснабжение  Сандатовского сельского поселения осуществляет  ПО ЮВЭС филиала ОАО МРСК Юга «Ростовэнерго»

Электроснабжение населенных пунктов обеспечивается подводящей ЛЭП 110 кВ от электроподстанции  "Сальская" 220/110/35 кВ, расположенной севернее  г. Сальска к электроподстанции  "Сандатовская" 110/35/10 кВ, расположенной в северной части с. Сандата, а от нее подводящей ЛЭП 35 кВ к электроподстанции  "Березовская" 35/10 кВ, расположенной в южной части с. Березовка. Электроснабжение х. Крупский обеспечивается  от подводящей воздушной  ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь  необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на подстанции 35/10 кВ в с. Березовка и на ЭП "Сандатовская" 110/35/10 кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

Таблица № 7

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Сандата |  |  |  |
| 1.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 6525 | 6690 |
| 1.2. | Производственные зоны (20% от п.1.1) | кВт | 1305 | 1338 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 7830 | 8028 |
| 2. | по с. Березовка |  |  |  |
| 2.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 2544 | 2610 |
| 2.2. | Производственные зоны (20% от п.2.1) | кВт | 509 | 522 |
| 2.3. | ИТОГО: | кВт | 3053 | 3132 |
| 3. | по х. Крупский |  |  |  |
| 3.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 216 | 216 |
| 3.2. | ИТОГО: | кВт | 216 | 216 |
| 4. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 1958 | 2007 |
| 5. | ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ: | кВт | 13057 | 13383 |

Примечание: - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Расчет годового потребления электроэнергии

Таблица № 8

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По с. Сандата |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 3,915 | 5,798 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды (20%) | - “ - | 0,783 | 1,160 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 4,698 | 6,958 |
| 2. | по с. Березовка |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 2,205 | 2,262 |
| 2.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды (20%) | - “ - | 0,441 | 0,452 |
| 2.3. | ИТОГО: | - “ - | 2,646 | 2,714 |
| 3. | по х. Крупский |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,130 | 0,187 |
| 3.2. | ИТОГО: | - “ - | 0,130 | 0,187 |
| 4. | Потребность в электроэнергии производственных предприятий за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,783 | 1,160 |
| 5. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 8,257 | 11,019 |

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Проект плана реконструкции энергетических объектов  по Сандатовскому сельскому поселению на 2012-2018 гг.

Таблица № 9

| Наименование объекта | Планируемый год модернизации и ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Длина ВЛ, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 10-0,4 кВ | 110-35 кВ |
| ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ-110 кВ « Развильненская-Сандатовская « с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ»Развильненская и ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ «Сандатовская» с. Сандата Сальского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 15000 |  | 46,5 |
| ВЛ 35кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-35 ВЛ-35кВ « Сандата-Городовиковск» |  |  |  |  |  | 25000 |  |  | 29,0 |
| ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Сандатовская с. Сандата, Сальского района Ростовской области |  |  |  |  | 1900 |  |  |  | 2,7 |
| ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-437 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-437 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Сандатовская с. Сандата Сальского райо6на Ростовской области |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1,6 |

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития экономики России. Одна из важнейших стратегических задач страны – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Вступление  в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 г.     № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   где определены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также статистика роста тарифов на все виды коммунальных ресурсов и размера платы населения за услуги ЖКХ  последних лет на территории Сальского района, разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2014 годы в Сальском районе», которая ежегодно корректируется в соответствии с реализацией Программных мероприятий.

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является неизбежным процессом, поскольку государство обеспечивает лишь планомерность такого изменения тарифов (цен) и гарантирует их экономическую обоснованность. Помимо естественных инфляционных процессов, рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.

В сельских поселениях Сальского района население оплачивает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по тарифам ниже экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих предприятий. В целях доведения уровня оплаты населением до экономически обоснованных тарифов ежегодный рост размера платы населением опережает рост экономически обоснованных тарифов организаций.

Высокий уровень тарифов на тепловую энергию и ежегодный значительный рост платы населением на коммунальный услуги вызывает социальное напряжение на территории поселений.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Сальского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Сальского района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

На основании вышеизложенного энергосбережение - комплекс мер, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов  на территории Сальского района, является необходимым и целесообразным.

Структура потребления энергетических ресурсов в 2010 году  территории Сальского района выглядит следующим образом:

Электроэнергия (тыс. кВт ч)

Тепловая энергия (тыс. Гкал)

Газ (тыс. м3)

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 31 | 2 | 20 | 22 |
| транспорт |  | 14 | 0 | 1 |
| Сельское хозяйство | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Население и жилищный фонд | 28 | 55 | 67 | 54 |
| Социальная сфера | 3 | 25 | 1 | 4 |
| Коммунальное хозяйство | 5 | 0 | 12 | 9 |
| Прочие | 28 | 4 | 0 | 9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 67 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 54 процента, коммунальное хозяйство – 9 процентов и социальная сфера – 4 процента от суммарного потребления ТЭР.

В предстоящий период на территории Сальского района должны быть выполнены мероприятия в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями «Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сальского района.

3.7 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Сандатовского  сельского поселения

Система обращения с отходами на территории включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией поселения

Вывоз твердых бытовых отходов планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Вывоз крупногабаритного мусора планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций

На территории Сандатовского сельского поселения сбор твердых бытовых отходов (ТБО) недостаточно организован и осуществляется самовывозом на несанкционированную свалку (карьер кирпичного завода) западнее села Сандата.  Имеет место и  использование стихийных свалок. Сложившаяся ситуация с санитарной очисткой территории оценивается как неудовлетворительная.

В связи с этим,  предусмотрены следующие мероприятия по решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения: ликвидация временного полигона ТБО с последующей рекультивацией и проектирование полигона ТБО северо-восточнее с. Сандата, с соблюдением санитарного расстояния до жилой и общественной застройки и организацией асфальтированного подъезда.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки размещаются на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

Вывоз предусматривается  ежедневно  в теплый период  года, и один раз в 3 суток в холодный период.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя принимается 300 кг или 1,0 м3. Накопление мусора в год всего по сельскому поселению составит:

300 кг х 6344 чел. = 1903200 кг или  1903,2 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием  изъятия утильной фракции – 35 %.

Таким образом, объем ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %, составит:

1903,2 х 0,35=666,12; 1903,2 – 666,12 = 1237,08 тн.

С учетом Ивановского сельского поселения (360,57 тн), Рыбасовского сельского поселения (382,6 га) и Новоегорлыкского сельского поселения (889,2 тн), объем ТБО составит: 1237,08+360,75+889,2+382,6=2869,63тн.

Согласно табл. №43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 год. площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для их утилизации, исходя из условия потребности – до 0,05 га на 1 тыс. тонн, а также срока действия полигона – 15-20 лет, составит:

1,2371 × 0,05 × 20 =1,2371 га.

Таким образом, по Сандатовскому сельскому поселению потребная площадь территории полигона ТБО составит: 1,24 га. С учетом Ивановского сельского поселения (0,3608 га), Новоегорлыкского сельского поселения (0,8892 га), Рыбасовского сельского поселения (0,4 га), площадь территории полигона ТБО составит:

1,24 + 0,36 + 0,89 + 0,4=2,89 га.

Рядом с проектируемым участком полигона ТБО проектом предусматриваются к размещению площадки складирования обезвреженных осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод.

На территории поселения находится 3 действующие биотермические ямы:

- две биотермические ямы около северной границы поселения с Новоегорлыкским сельским поселением, площадью 70 и 100 м2 – не удовлетворяет требованиям «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (№ 13-7-2/469, от 4.12.1995г.) и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, поэтому подлежат закрытию;

-  севернее села Сандата, площадью 80 м2 – удовлетворяет требованиям «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (№ 13-7-2/469, от 4.12.1995г.) и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Инженерная подготовка территории

На территории населенных пунктов Сандатовского сельского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования после проведения обследования, инженерно-геологических и инженерно-гидрологических изысканий.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

расчистка акватории р. Егорлык, р. Большая Сандата и р. Башанта и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

устройство ливневой канализации;

проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина водоохранной зоны рек Егорлык ,  Большая Сандата и Башанта  установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Сандатовского  сельского поселения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» критериями доступности для населения платы за коммунальные услуги являются:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

4.1 Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | - | 12 | - |
| 2 | доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | 12 | - |
| 3 | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | - | 93 | - |
| 4 | доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | - | 4 | - |

4.2 Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

Таблица № 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатели спроса / перспективная нагрузка | Величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Степень охвата потребителей приборами учета, % | Показатели Качест-ва и надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |  |
| Водоснабжение |
| 1 | c. Сандата | 250/691,8 | 359,3 | 435,8 | 95 | 100 | 97 |
| 2 | c. Березовка | 70,7/185,9 | 135,2 | 195,9 | 98 | 100 | 93,4 |
| 3 | х. Крупский | 12,0/329,1 | 25,5 | 32,1 | 95 | 100 | 98 |
| Водоотведение |
| 1 | c. Сандата | - | 890 | 993 | 75 | 100 | 93 |
| 2 | c. Березовка | - | 280 | 378 | 67 | 100 | 87 |
| 3 | х. Крупский | - | 170 | 230 | 68 | 100 | 91 |

4.3 Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Таблица № 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Подача воды в сеть за год, тыс. куб.м | Отпуск воды потребителям за год, тыс. куб. | Потери воды за год, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| 1 | c. Сандата | 265 | 310,3 | 425,9 | 39,0 | 45,9 |
| 2 | c. Березовка | 65 | 98,0 | 179,0 | 13,2 | 16,9 |
| 3 | х. Крупский | 12 | 16,2 | 23,2 | 3,3 | 4.3 |

5.  Целевые достижения реализации Программных мероприятий

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий

- Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

- Строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах.

- Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

- Повышение устойчивости системы канализации достигается:

- Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

- Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

- Строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Для повышения устойчивости канализации следует строить раздельные системы: одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяйственных (фекальных) вод.

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций, с последующим их закольцовыванием.

- Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подземные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (центральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

- Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

- Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

- Установка при монтаже новых и реконструкции существующих электрических сетей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

- Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

- Расположение узлов и линий газоснабжения под землей.

- Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

6. Цели и  задачи,

ожидаемые результаты и сроки  реализации  Программы

6.1 Основными  целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области;

- повышение инвестиционной привлекательности  Сандатовского сельского поселения Сальского района района Ростовской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон;

-    повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-

сов в районе;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов.

6.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

- сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

6.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо следующее:

- разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров  направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов;

создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

6.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- энергосбережению, соответствующих  требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

6.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

6.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.  Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения,  предприятия жилищно-коммунального хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

6.2.5. Внедрение в практику заключения энергосервисных договоров (контрактов).

6.2.6. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

6.2.7. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях..

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  целевых программ.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области;

-    снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Сальского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2011-2030 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Сальского муниципального района.

9. Управление реализацией Программы

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджета Сальского муниципального района и бюджета  Сандатовского  сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Программа социально-экономического развития Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы Сандатовского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия Собрания депутатов Сандатовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области области:

– утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

–   определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения;

– контроль за ходом реализации Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Сандатовского  сельского  поселения Сальского района Ростовской области по поручениям Главы  Сандатовского  сельского поселения, а также депутатами   Сандатовского   сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Полномочия Главы Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

–  осуществление общего руководства Программой;

–  обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

–  принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

Характеристика муниципального образования

Сандатовское сельское поселение образовано Законом Ростовской области от 27.12.2004г. № 241 –ЗС  «Об установлении границ  и наделении  соответствующим статусом  муниципального образования « Сальский район» и муниципальных образований в его составе»  ( принят Законодательным  Собранием Ростовской области  24.12.2004г. )

Территорию Сандатовского  сельского  поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов с. Сандата, с. Березовка, х. Крупский, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения и другие земли в границах Сандатовского  сельского  поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного кадастра недвижимости.

Сандатовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Сальского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 422,59 км. На его территории проживает – 6038 чел.

Территория поселения граничит:

на севере – с Рыбасовским и Новоегорлыкским сельскими поселениями;

на западе – с Ивановским сельским поселением и Песчанокопским районом;

на востоке – с Новоегорлыкским сельским поселением и Республикой Калмыкия;

на юге – с Ивановским сельским поселением и Республикой Калмыкия.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и автомобильного транспорта, а также  земли водного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Центром сельского поселения является с.Сандата  с населением 4243 чел. В границах поселения также расположены: с.Березовка – 1651 чел. и х.Крупский – 144 чел.

Общая численность населения составляет 6038 человек.

Расстояние от административного центра поселения – с.Сандата до районного центра – г.Сальск – 26 км.

В соответствии с планом территориального развития поселения в Сандатовском сельском поселении определены два населенных пункта, имеющие перспективы развития и изменения функциональных зон: с.Сандата и с.Березовка.

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

Сводные данные по жилому фонду и его благоустроенности на территории Сандатовского  сельского поселения, представленные Администрацией поселения, приведены в таблице № 13, 14

Таблица № 13

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда по поселению, всего | метров квадратных | 101940 |
| в том числе: |  |  |
| с. Сандата | - “ - | 72878 |
| с. Березовка | - “ - | 25812 |
| х. Крупский | - “ - | 3250 |

Ветхого и аварийного жилищного фонда на территории поселения нет.

Средняя жилищная обеспеченность по Сандатовскому сельскому поселению составляет 16,88  м2.

Жилой фонд Сандатовского сельского поселения по собственности распределяется следующим образом:

частная – 101807м2

муниципальная – 133м2

На территории Сандатовского сельского поселения преобладает индивидуальная застройка, общее количество частных домов в  населенных пунктах 1738.

Многоквартирных жилых домов 2ед., общая площадь которых составляет 540 м2,  домов блокированной застройки  нет.

Количественные показатели жилищного фонда в разрезе населенных пунктов приведены в таблице № 14

Таблица № 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество этажей | Многоквартирные жилые дома | Общая площадь многоквартирных жилых домов | Количество индивидуальных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе блокированной застройки | всего | в том числе блокированной застройки |  |
| 1. | с. Сандата | 2 | 1 | 0 | 403 | 0 | 1195 |
| 2. | с. Березовка | 1 | 1 | 0 | 140,7 | 0 | 478 |
| 3. | х. Крупский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |

Основными факторами развития жилищного строительства в Сандатовском  сельском поселении на ближайшую перспективу являются обновление жилищного фонда.

Благоустроенность жилищного фонда

Таблица № 15

| Наименование населенного пункта | Количество домов, ед. | Количество этажей, ед. | Численность проживающих в жилых домах, чел. | Благоустроенность жилья - наличие сантехнического оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ванна, раковина, мойка унитаз | ванна, мойка | мойка | унитаз | душ | дворовая колонка | Оснащение приборами учета, % |
| с. Сандата | 1194 | 1 | 4239 | - | 570 | - | 450 | - | 1194 | 86 |
|  | 1 | 2 | 15 | - | 8 | - | 8 | - | - | 0 |
| с. Березовка | 478 | 1 | 1633 | - | 240 | - | 180 | - | 478 | 99 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| х.. Крупский | 65 | 1 | 130 | - | 25 | - | 10 | - | 65 | 86 |

Благоустроенность жилищного фонда Сандатовского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет  48 %, при реализации Програмных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры планируется улучшение благоустроенности на I-ый расчетный период до 85 %, на II-ой расчетный период  до  100%

10.2 Расчетные коэффициенты естественного прироста,

миграции и расчетная численность населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетные коэффициенты естественного прироста, миграции и расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице № 16 и № 17

Таблица № 16

|  | Сандатовское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,25 |
| Миграция | +0,25 | +0,025 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I период (10 лет) | 1,025 | 0,978 |
| II период (20 лет) | 1,025 | 0,978 |

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 6190 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 6344 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Проектом принимается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов  Сандатовского  сельского поселения

Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Сандатовского сельского поселения

Т а б л и ц а    № 17

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | С.Сандата | 4243 | 4350 | 4460 |
| 2. | С.Березовка | 1651 | 1696 | 1740 |
| 3. | Х.Крупский | 144 | 144 | 144 |
|  | ИТОГО: | 6038 | 6190 | 6344 |

Динамика возрастной структуры населения Сандатовского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Т а б л и ц а   № 18

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1544 | 1580 | 1620 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 2794 | 2870 | 2944 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1700 | 1740 | 1780 |
|  | ИТОГО: | 6038 | 6190 | 6344 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

Прирост численности работающих в сельском хозяйстве предполагается за счет ликвидации «скрытой» занятости и вовлечения в производство земельных участков, закрепленных за собственниками земельных долей, участков для сенокошения и т. п. и организации на их основе КФХ, ИП и других форм хозяйствования.

10.4 Направления территориального развития поселения.
Потребности в территориях на перспективу

Развитие Сандатовского сельского поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. №510.

Определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе" Сандатовское сельское поселение сохраняется в своих административных границах  с площадью занимаемой территории 422,59 кв.км (42259 га).

Предусматривается  дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является  прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок .

Программой  определены  перспективные направления развития следующих населенных пунктов - административного центра поселения – с. Сандата и с. Березовка. Приоритетными площадками определены прилегающие к населенным пунктам земли, что определяет изменение их установленных кадастровых границ.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

сложившейся градостроительной ситуации;

планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

прогнозируемого роста численности населения Сандатовского сельского поселения (с 6038 до 6344 человек - см. п.4.3.) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенного пункта (с. Сандата и с. Березовка);

подготовки формирования инвестиционных площадок;

строительство объездного участка автомобильной дороги регионального значения Р 61-271 «г. Сальск –г. Городовиковск (до границы Калмыкии)»;

реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения –  ММ 61-276, Р61-271, Р 61-275;

в перспективе возможно изменение значения автомобильной дороги регионального значения Р 61-275 на автомобильную дорогу межмуниципального значения;

создания рекреационной зоны 7,3 га прилегающей к р. Большая Сандата в проектируемых границах с. Сандата и создание рекреационной зоны 12,7 га прилегающей к р. Башанта в проектируемых границах с. Березовка, с целью улучшения экологического состояния.

Увеличение территории села Сандата на 87,6 га и территории с. Березовка на 94,4 га предусматривается за счет включения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенного пункта, а также за счет участков существующих производственных предприятий в его границы. Обоснование необходимости увеличения территории по данному населенному пункту приведено в п. 5.3.

Формирование рекреационных зон поселения определено вдоль берега р. Егорлык , р. Башанта, р. Большая Сандата с благоустройством прибрежной территории.

Планируется сохранение территорий действующих сельскохозяйственных  предприятий, КФХ, развитие сложившихся промышленных и коммунально-складских зон, размещение новых малых предприятий.

На II срок реализации программы (до 2030г.) планируется строительство молочно-товарной фермы  на инвестиционной площадке площадью 28 га в районе ул. Энгельса с. Сандата. Планируется строительство   инженерных коммуникаций: электролинии  - протяженностью 550м , водопроводной сети протяженностью 495м   ,  подводящей линии газопровода протяженностью 650м  На I период расчетного срока предусмотрена организация вывоза твердых бытовых отходов и осадков от очистных сооружений сточных и ливневых вод на перспективный  полигон ТБО, размещаемый  на территории Сандатовского сельского поселения, северо-восточнее села Сандата.

11.  Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры

Сандатовского сельского поселения

Таблица № 19

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный срок I этапа тыс. руб. | Расчетный срок II этапа тыс.руб. | Критерии, характеризующие эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 88117,37 | 251051,6 |  |
| 1. | с. Сандата |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение | 15887 | 40017,0 |  |
| 1.1.1 | Строительство разведочно-эксплуатационной на воду скважины с установкой водонапорной башни V=50м3 с устройством ограждения зоны санитарной охраны с. Сандата | 3270,0 | 5825,0 | Ликвидация дефицита воды. Обеспечение 100% потребности населения 12,2% |
| 1.1.2 | Реконструкция водопроводной сети с заменой ветхих участков ул. Калинина, ул. Социалистическая с. Сандата | 2870,0 | - | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды |
| 1.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой ветхих участков с. Сандата | - | 15225,0 |  |
| 1.1.4 | Строительство водопроводных сетей инвестиционная площадка ( объект МТФ) |  | 2500 |  |
|  | Строительство разведочно-эксплуатационной на воду скважины с установкой водонапорной башни V=25м3 с устройством ограждения зоны санитарной охраны на инвестиционной площадке (объект МТФ) с. Сандата | - | 6250 | Обеспечение 100% потребности объекта |
| 1.1.4 | Реконструкция водозабора ул. Калинина, с. Сандата | 1340,0 | - | Восстановление дебита скважины, снижение расхода воды 1,92% |
| 1.1.5 | Реконструкция водозабора ул. Подтелкова с. Сандата | 1340,0 | 3500 | Восстановление дебита скважины, снижение расхода воды 1,92% |
| 1.1.6 | Реконструкция водозабора ул. Шолохова с. Сандата | 1340,0 | - | Восстановление дебита скважины, снижение расхода воды 1,92% |
| 1.1.7 | Реконструкция водозабора ул. Северная с. Сандата | 1340,0 | - | Восстановление дебита скважины, снижение расхода воды 1,92% |
| 1.1.8 | Установка модульных водоочистных установок | 2587,0 | 5217,0 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| 1.1.9 | Мероприятия по энергосбережению водных ресурсов. | 1800,0 | 1500,0 | Экономия водных ресурсов |
| 1.2 | Водоотведение | - | 62653,2 |  |
| 1.2.1 | Канализование новой жилой и общественной застройки | - | 8329,0 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации и охрана поверхностных вод от загрязнения |
| 1.2.2 | Канализование существующих и проектируемых промышленных объектов | - | 12115,0 |  |
|  | Канализование инвестиционной площадки ( объекта МТФ) |  | 5800 |  |
| 1.2.3 | Строительство канализационных очистных сооружений биологического типа | - | 24207,0 |  |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений биологического типа инвестиционная площадка (объект МТФ) | - | 8500 |  |
| 1.2.4 | Строительство систем ливневой канализации с устройством локальных очистных сооружений | - | 3702,2 |  |
| 2. | С. Березовка | 5395,37 | 6627,0 |  |
| 2.1 | Водоснабжение | 5395,37 | 6627,0 |  |
| 2.1.1 | Строительство водопровода по ул. Залазаева , д.100мм | 1081,37 |  | Обеспечение населения водой |
| 2.1.2 | Замена чугунных труб , д. 110мм | 2708,0 |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды |
| 2.1.3 | Строительство водонапорных башен (2шт.) | 300 | - | Снижение расхода эл.энергии и потерь воды 14,1% |
| 2.1.4 | Установка модульных водоочистных установок | - | 2437,0 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| 2.1.5 | Мероприятия по энергосбережению водных ресурсов. | 1306,0 | 4190,0 | Экономия водных ресурсов |
| 2.2 | Водоотведение | - | 24114,8 |  |
| 2.2.1 | Канализование новой жилой и общественной застройки | - | 1903,0 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации и охрана поверхностных вод от загрязнен |
| 2.2.2 | Канализование существующих и проектируемых промышленных объектов | - | 4209,5 |  |
| 2.2.3 | Строительство канализационных очистных сооружений биологического типа | - | 15700,2 |  |
| 2.2.4 | Строительство систем ливневой канализации с устройством локальных очистных сооружений | - | 2302,1 |  |
| 3 | х. Крупский |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение | 4917,0 | 6018,8 |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водозабора Ул. Крупская | 1340,0 |  | Ликвидация дефицита воды Снижение расхода эл.энергии 11,3 % |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводной сети х. Крупский , ул. Крупской ,ул. Горького | 1870,0 |  | Снижение потерь воды 1,73 % |
| 3.1.3 | Установка модульных водоочистных установок | - | 2809,0 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| 3.1.4 | Мероприятия по энергосбережению водных ресурсов. | 1707,0 | 3209,8 | Экономия водных ресурсов |
| 3.2 | Водоотведение | - | 15300,3 |  |
| 3.2.1 | Строительство локальных очистных сооружений биологического типа | - | 15300,3 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации и охрана поверхностных вод от загрязнения |
| 4. | Антитеррористические мероприятия | 3850,0 | 4420,0 |  |
| 4.1 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов: | 3850,0 | 4420 |  |
| 4.1.2 | с. Сандата: ул. Социалистическая ул. Пушкина ул. Шолохова ул. Подтелкова пер. Первомайский ул. Победы ул. Северная пер. Сандатовский | 2800,0 | 3200 |  |
| 4.1.3 | с. Березовка: пер. Степной ул. Чкалова | 700,0 | 820 |  |
| 4.1.4 | х. Крупский: ул. Крупской | 350,0 | 400 |  |
| 5. | Электроснабжение | 368,0 | 3200 |  |
| 5.1 | Строительство линии уличного освещения ВЛ-0,4 кВ ТП 437 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Сандатовская с. Сандата ул. Энгельса | 368,0 | - |  |
|  | Строительство электролинии к инвестиционной площадке (объект МТФ) |  | 3200 |  |
| 5. | Теплоснабжение | - | 85200,5 |  |
| 5.1 | Строительство блочно-модульных котельных на газовом топливе для обеспечения теплоснабжения образовательных и лечебных учреждений. | - | 43200,5 |  |
| 5.2 | Строительство блочно-модульных котельных на газовом топливе для зданий общественного назначения и производственных предприятий. | - | 42000,0 |  |
| 6. | Газификация | 57700 | 3500 |  |
| 6.1 | Газификация х. Крупский | 36000 |  |  |
|  | Строительство подводящих сетей газопровода к инвестиционной площадке (объект МТФ) |  | 3500 |  |
| 6.2 | Строительство разводящего газопровода среднего давления | 3430 |  |  |
|  | с. Сандата, ул. Пушкина | 40 |  |  |
|  | с. Сандата, ул. Маяковского , ул. Победы | 40 |  |  |
|  | с. Березовка, от МОУ СОШ №51 до бр.1 | 3350 |  |  |
|  | Разводящий газопровод низкого давления | 8170 |  |  |
|  | с. Березовка, ул. Залазаева | 3000 |  |  |
|  | с.. Березовка, ул. Колхозная | 1700 |  |  |
|  | с. Березовка, ул. Чкалова | 750,0 |  |  |
|  | с. Березовка, ул. Кирова | 750,0 |  |  |
|  | с. Березовка, КФХ Нестеренко | 420,0 |  |  |
|  | с. Березовка, пер. Степной ( от пер. Трудовой) | 1550 |  |  |
| 6.3 | Разводящий газопровод низкого давления | 10100 |  |  |
|  | с. Сандата, ул. Пушкина | 2900 |  |  |
|  | с. Сандата, Маяковского, ул. Победы | 4500 |  |  |
|  | с. Сандата, ул. Набережная от д.8 до д. 34 | 1350 |  |  |
|  | с. Сандата, ул. Северная от д.50 до д. 104 | 1350 |  |  |

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры

12.1 Перспективные схемы развития электроснабжения

12.2 Перспективные схемы развития водоснабжения

12.3 Перспективные схемы развития теплоснабжения